## 目录
标段1：动态葡萄糖检测系统
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 动态葡萄糖检测系统 | \ | 进口 | 支 | 800 | 240 | 19.2
标段2：消毒类耗材
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 复合碘消毒棉签 | 50支/瓶 | 国产 | 瓶 | 1.5 | 28000 | 15
2 | 酒精棉签 | 20支/瓶 | 国产 | 瓶 | 0.75 | 5000
3 | 酒精棉签 | 50支/瓶 | 国产 | 瓶 | 1.6 | 5000
4 | 表面消毒湿巾 | 25cm*18cm*80抽 | 国产 | 包 | 18 | 5000
5 | 酒精棉片 | 60mm*30mm*100片 | 国产 | 盒 | 5.5 | 800
标段3：经鼻高流量湿化氧疗相关耗材
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 呼吸湿化治疗仪耗材（加热管路） | \ | 进口 | 套 | 490 | 200 | 25.8
2 | 呼吸湿化治疗仪耗材（鼻导管） | \ | 进口 | 个 | 200 | 800
标段4：供应室常规耗材
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元）
1 | 封包胶带 | 19mm*50m(1卷/盒) | 国产 | 卷 | 23 | 420 | 20
2 | 碳带 | 110mm*100m | 国产 | 卷 | 300 | 120
3 | II型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 61mm*34mm*400片 | 国产 | 卷 | 247 | 40
4 | II型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 200片 | 国产 | 盒 | 171 | 100
5 | 封口测试纸 | 高温180℃ | 国产 | 片 | 3 | 660
6 | 封口测试纸 | 低温120℃ | 国产 | 片 | 3.5 | 800
7 | 过氧化氢等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | 12*2.2ml | 国产 | 套 | 160 | 140
8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 2cm*35m | 国产 | 卷 | 115 | 20
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌专用包装袋 | 100mm*100m | 国产 | 卷 | 548 | 10
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌专用包装袋 | 150mm*100m | 国产 | 卷 | 721 | 10
11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌专用包装袋 | 200mm*100m | 国产 | 卷 | 900 | 10
12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌专用包装袋 | 75mm*100m | 国产 | 卷 | 438 | 10
13 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 61mm*34mm*900片 单底纸 | 国产 | 卷 | 247 | 160
14 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 61mm*34mm*900片 双底纸 | 国产 | 卷 | 323 | 20
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.所有产品均需提供样品并递交到评审现场。

## 技术参数要求
标1 动态葡萄糖检测系统
序号 | 技术要求
1 | 分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告
2 | 葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L—27.8mmo1/L
3 | 24小时提供测量值：每分钟测量一次数据（可被读出），每15分钟记录一次数据
4 | 平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）:与毛细血管血比较＜10%;与静脉血比较＜11％
6 | 佩戴植入部位：腹部或两上臂
7 | 配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24小时-14天连续血糖图，全面了解患者全周期血糖波动情况和趋势
8 | 防水：可佩戴洗澡或游泳
9 | 允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝
10 | 显示即时血糖值和此前八个小时的动态波动，可以在记录器上进行回顾式读取数据或者通过电脑导出，且无需进行指尖血校准
11 | 系统存储容量：可以存储14天血糖数据
标3 经鼻高流量湿化氧疗相关耗材
序号 | 技术要求
1 | 成人模式：鼻塞：小号、中号，大号选配、人工气道连接管、面罩连接管 儿童模式：鼻塞+通用管路
2 | 连接管具有专利技术，最大限度减少液态冷凝水
★3 | 与主机（费雪派克 PT101AZ）配套使用耗材，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件；提供原厂有专利技术的自动注水湿化水罐，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件
4 | 管路内壁有环状加热丝，内壁光滑，管壁具有加厚泡状构造