## 目录
标项 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算金额（元）
1 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 | 进口 | T | 2500 | 31.2 | 80000
2 | 新型冠状病毒病原体核酸提取试剂 | 国产 | T | 150000 | 8.8 | 1400000
3 | 新型冠状病毒核酸快速检测试剂 | 国产 | T | 11000 | 34.5 | 400000
说明： 1.标段1中，层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.标段2和标段3需提供配套设备。

## 配套设备要求
标1 肺炎支原体抗体检测试剂盒
序号 | 招标要求
1 | 方法：颗粒凝集滴度法
2 | 无需特殊仪器
3 | 具有注册证
标2 新型冠状病毒病原体核酸提取试剂
试剂主要技术参数要求
序号 | 招标要求
一 | 基本要求
1.1 | 新冠病毒核酸提取试剂
二 | 主要技术要求
2.1.1 | 提取试剂采用磁珠法进行RNA提取，纯化
▲2.1.2 | 预分装核酸提取试剂盒，试剂和磁珠已预先灌装于 96 孔深孔板，铝箔封闭，轻松一撕即可上机提取核酸（需提供样品提取试剂盒1盒）
2.1.3 | 提取试剂适用于在样本中提取高纯度的病毒RNA,重复性强，提取效率高，回收率大于95%
2.1.4 | 提取试剂适用于咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等
▲2.1.5 | 提取试剂每批次提取时间≤15分钟。可自由组合1-32人份样本
▲2.1.6 | 适配于医院现用新冠核酸检测试剂品牌(以新冠核酸检测试剂的说明书标明为准）。允许投标人投标前现场咨询
三 | 供货时间及要求
3.1 | 运输需冷藏的产品过程中应提供必要的冷藏运输设备保证温湿度符合要求，并提供冷链送货单及在途（发货到收货的时间段）温度记录单
3.2 | 根据时限到货，常规48小时内将货送达。如遇特殊应急情况，紧急送货要求3小时内送达
配套设备技术主要技术参数要求
序号 | 招标要求
一 | 基本要求
▲1.1 | 提供全新配套一次性提取≥32T自动化核酸提取仪2台和≥96T自动化核酸提取仪1台，每年至少一次性能验证，如出现设备故障或临床需求须24h内提供配套设备
1 | 设备主要功能及用途：进行自动化核酸提取
二 | 主要技术要求
2.1.1 | 提取试剂采用磁珠法进行RNA提取，纯化
2.1.2 | 提取试剂无需再进行组分分装，可直接进行核酸提取
2.1.3 | 提取试剂适用于在样本中提取高纯度的病毒RNA,重复性强，提取效率高，回收率大于95%
2.1.4 | 提取试剂适用于咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等
▲2.1.5 | 污染防控：实验舱内置紫外灯、实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶
2.1.6 | 温控模块：3个，除裂解、洗加脱，第三个温控模块供试剂或程序优化升级
▲2.1.7 | 处理能力 ：单次提取速度≥32，每批次提取时间<20分钟。可自由组合1-32人份样本
2.1.8 | 操控方式：仪器自带彩色液晶屏触控
2.1.9 | 提取孔间差异：变异系数小于1%
2.1.10 | 处理体积：30-1000μL
2.1.11 | 磁珠回收率：≥98%
2.1.12 | 温控范围：1.裂解加热：室温～120°C 2.洗脱加热：室温～120°C
2.1.13 | 程序管理：仪器内置不低于10组常用实验程序，用户可根据需要灵活进行 新建、编辑、删除程序等操作
2.1.14 | 投标产品有效期不少于6个月
三 | 售后服务要求：
3.1 | 提供整套中文SOP文件
3.2 | 提供24小时售后电话响应，若设备出现故障，可随时电话响应
3.3 | 提供仪器最新信息及应用资料，免费享受软件升级服务及相关培训
3.4 | 设备验收合格后终生免费保修。保修后免收维修费及配件费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
★3.5 | 投放产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证
4 | 安装及验收要求：
4.1 | 到货期：签订合同即日起30天内
4.2 | 安装地点：采购单位
4.3 | 安装完成时间：接用户通知后2个工作日内全部调试完成
4.4 | 安装标准：要求符合国家有关安全技术规范和技术标准
4.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，并提供出厂后首次检定证书
标3 新型冠状病毒核酸快速检测试剂
序号 | 技术要求
一 | 适用科室：检验科
二 | 功能与用途：用于患者核酸的快速检测，快速筛查
三 | 功能和技术参数及配置：
★3.1 | 机型要求：类POCT产品
3.2 | 检测原理：实时荧光定量PCR
3.3 | 检测性能：
▲3.3.1 | 检测速度:单台仪器要求45分钟内可检测完至少16个标本
3.3.2 | 仪器检测灵敏度:10-1010Copies
3.3.3 | 检测时间：≤1小时
3.3.4 | 反应样品要求：核酸加样体积≥5ul，适应常规0.2ml8联管及单管
3.3.5 | 采样样品要求：采用鼻、咽拭子样本，免核酸提取
3.3.6 | 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
3.3.7 | 荧光通道数≥4通道
3.3.8 | 热盖温度范围：30-110℃
▲3.3.9 | 升温速率：≥8℃/s(MAX)
3.3.10 | 温控精度：≤±0.1℃
3.3.11 | 荧光强度检测重复性：CV≤0.5%
3.3.12 | 荧光线性：线性回归系数r≥0.995
3.3.13 | 软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件
3.3.14 | 触控屏独立操作：彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析
3.3.15 | 仪器通讯接口：USB接口≥2.0(可进行文件导入、导出)
▲3.3.16 | 仪器体积小巧：≤300×260×180mm（L×W×H）
3.3.17 | 设备可开放式检测试剂耗材
3.4 | 试剂及耗材要求：
▲3.4.1 | 投标人应提供所需试剂清单，含有新型冠状病毒ORF1ab、N基因、内源性内标基因、阳性质控品、阴性质控品等，投标人应注明试剂名称、规格、容量、报价及经测算后的每人份价格，并提供有效的注册证，以此作为项目评审的重要依据。试剂中标后中标单位应提供与检测数量相适应的相应配套检测设备及耗材
▲3.4.2 | 试剂具有防污体系：UNG和dUTP防污染系统，减少因PCR产物污染引起的假阳性
3.4.3 | 试剂具有高效酶系：快速逆转录酶和热启动Taq酶
3.4.4 | 试剂分析灵敏度≤500copies/ml
3.4.5 | 批内/批间精密度，日内/日间精密度，变异系数均不大于5%。检测国家参考品R精密度变异系数小于5%
3.5 | 安装及培训要求：投标人应承诺设备的安装、调试仪器、培训等服务，符合国家有关安全技术规范和技术标准，免费接入LIS系统，相关费用由中标方承担
3.6 | 主要配置
3.6.1 | 主机：≥2台，紧急情况，根据医院需求提供
四 | 售后服务
4.1 | 维修
4.1.1 | 设备验收合格后承诺终身免费保修（包括所有配件和易损品），保修需提供原厂承诺；每年免费校准1次，并提供校准报告，免费提供校准品
4.1.2 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）
4.1.3 | 维修响应时间4个工作小时，8个工作小时未修复提供备品
4.1.4 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service
4.2 | 附加必备条件：
4.2.1 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
4.2.2 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格
4.2.3 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格
4.2.4 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)
4.2.5 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
★4.2.6 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证
五 | 安装及验收要求
5.1 | 到货期：中标即日起2日内；如有例外，可在合同中另行约定
5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
5.3 | 安装完成时间：接用户通知后2个工作日内全部调试完成
5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准