## 目录
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 2年参考用量 | 2年参考采购金额（万元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 国产 | T | 36000 | 20 | 316
2 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 国产 | T | 36000 | 20
3 | 乙型肝炎病毒e抗原 | 国产 | T | 36000 | 20
4 | 乙型肝炎病毒e抗体 | 国产 | T | 36000 | 20
5 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 国产 | T | 36000 | 20
6 | 丙型肝炎抗体检测试剂 | 国产 | T | 32400 | 20
7 | 人类免疫缺陷病毒抗体（第4代检测试剂） | 国产 | T | 30400 | 22
8 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 国产 | T | 30400 | 30
9 | 甲状腺球蛋白抗体 | 国产 | T | 1000 | 1.2
10 | 甲状旁腺素 | 国产 | T | 1000 | 1.2
11 | 反三碘甲状腺原氨酸 | 国产 | T | 1000 | 1.5
12 | 透明质酸（HA）检测试剂 | 国产 | T | 2000 | 2.6
13 | 层粘连蛋白（LN）检测试剂 | 国产 | T | 2000 | 2.6
14 | III型前胶原氨端肽（PIIINP）检测试剂 | 国产 | T | 2000 | 2.6
15 | IV型胶原蛋白检测试剂 | 国产 | T | 2000 | 2.6
16 | 肿瘤相关抗原50检测试剂 | 国产 | T | 4000 | 6
17 | 肿瘤相关抗原242检测试剂 | 国产 | T | 4000 | 6
18 | 肿瘤相关抗原72-4 | 国产 | T | 36000 | 54
19 | 神经元特异性烯醇化酶 | 国产 | T | 36000 | 54
20 | 胃蛋白酶原I | 国产 | T | 1000 | 3
21 | 胃蛋白酶原II | 国产 | T | 1000 | 3
22 | PRO-GRP | 国产 | T | 1000 | 3
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.本项目需提供配套设备。

## 配套设备要求
序号 | 技术参数要求
1 | 检测原理：采用化学发光法
2 | 乙肝表面抗原分析灵敏度≤ 0.05 IU/mL
3 | HBsAg 试剂至少能检测出adr、adw、 ay三种亚型
4 | HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过CE认证，提供证明材料
▲5 | 肝纤四项重复性变异系数（日间）CV≤5%，提供证明材料
6 | CA50、CA242、PGI/PGII开瓶有效期≥50天
★7 | 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，提供溯源性文件。原厂校准品和质控品单独注册有独立注册证，校准品质控品独立包装，且能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测
8 | 单机检测速度≥500T/H
9 | 进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入
10 | 加样：采用样本针直接加样方式，无需消耗一次性TIP头等额外耗材
▲11 | 样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本，便于处理大样本量标本；样本提篮：带独立样本前处理系统，具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能
12 | 能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性
13 | 样本针携带污染率≤0.1PPM
14 | 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管
15 | 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能
16 | 单机试剂位≥35个
17 | 反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样
18 | 反应温度控制在37℃±0.1℃
19 | 混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术
20 | 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术
▲21 | 参加国家、省室间质评的项目有独立的分组，没有室间质评项目的提供一年两次的院间比对
22 | 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正
23 | 测试申请模式：支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）,具有门诊样本优先功能
24 | 拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线
▲25 | 提供一年一次的仪器校正
26 | 试剂到科室时，效期不能少于6个月
27 | 其他服务费要求
★27.1 | 提供一个技术支持人员
27.2 | 免费提供检测试剂外的所有消耗品
27.3 | 除术前8项外，免费提供室内质控品
27.4 | 新项目免费完成项目的性能验证，新批号试剂免费提供校准与性能验证的所有试剂