绍兴市中医院设备维修维保、

病理外送、便民服务等项目采购议价公告

一、项目概况：绍兴市中医院设备维修维保、病理外送、便民服务等项目

项目一：

项目名称：环境温湿度记录仪1批

项目预算：预算16000.00元 (最高限价）

采购方式：询价（议价）

技术参数：1.环境温湿度记录仪（外置1.5米）：8套。

2.包含运维费（1年流量、1千条短信）。

3.包含安装费。

项目二：

项目名称：医用耗材便民售货机摆放项目

项目预算：预算30000.00元 (最高限价10000.00元/年）

合同期限：3年

采购方式：询价（议价）

技术参数：1.具有一定的技术先进性，投标人能够提供4份（含）以上关于医用耗材便民售货机的实用新型发明专利证书或者医用耗材便民售货机无人零售后台系统统软件著作权登记证书。

2.设备应同时满足微信、支付宝支付功能。

3.设备应有操控屏，顾客可以根据操控屏上弹出的二维码购买产品。

4.同一台设备应具备格子、弹簧、履带的售卖功能（不含外挂副机），售货机中所售卖所有产品应让顾客可视，便于顾客自由购买选择。

5.能够提供售货机第三方检验报告。

6.摆放地址：暂定急诊、门诊、手术等候区3个地点，今后根据医院实际情况，可增加摆放点位。

项目三：

项目名称：病理科基因类检测外送项目

项目预算：预算40000.00元 (最高限价40000.00元/年）

合同期限：1年

采购方式：询价（议价）

外送项目明细：

| 肿瘤分子病理项目检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 收费标准 | 价格（元） |
| 1 | 人类EGFR基因突变检测 | 25070200100（×1项）=1892 | 1892 |
| 2 | 人类K-ras基因突变检测 | 25070200100（×1项）=1700 | 1700 |
| 3 | 人类B-RAF基因突变检测 | 25070200300（×1项）=365 | 365 |
| 4 | 人类EML4-ALK融合基因检测 | 25070200200（×1项）=2137 | 2137 |
| 5 | HER-2（FISH）检测 | 27070090100（×2项）=2400 | 2400 |
| 6 | 胃肠道间质瘤（ckit+PDGFRa基因突变检测） | 27070090100（×2项）=2400 | 2400 |
| 7 | PDL-1检测 | 27070090100（×1项）=1200 | 1200 |
| 8 | 微卫星不稳定性（MSI) | 27070090100（×2项）=2400 | 2400 |
| 9 | T790M突变检测 | 27070090100（×2项）=2400 | 2400 |
| 10 | 大肠癌Septin 9基因甲基化检测 | 27070000300（×3项）=2340 | 2340 |
| 11 | 酒精代谢检测 | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 12 | 肿瘤整体风险评估（TP53抑癌基因检测） | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 13 | 心血管整体风险评估 | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 14 | 叶酸代谢能力检测 | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 15 | 香烟代谢 | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 16 | 维生素D及钙吸收能力 | 25070300101（×1）=513 | 513 |
| 17 | 免疫力检测 | 25070300101（×1）=513 | 299 |
| 18 | 男士健康套餐（脂质代谢能力、胃癌、甲状腺癌、前列腺癌） | 25070300101（×3）=1539 | 1539 |
| 19 | 丽人健康套餐（乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌） | 25070300101（×3）=1539 | 1539 |
| 20 | 儿童天赋基因检测 | 25070300101（×3）=1539 | 1539 |
|  | 附注：关于收费参考依据绍市医保[2019]42号文件标准 |  |  |

项目四：

项目名称：耳鼻喉科镜子维修项目

项目预算：预算31800.00元

采购方式：询价（议价）

技术参数：1.检测镜子故障原因并出具分析报告。

2.故障处理维修至可正常使用状态。

3.提供后续使用与保养方案。

4.喉内窥镜维修15支。

5.鼻内窥镜维修1支。

6.耳内窥镜维修16支。

项目五：

项目名称：肺小结节预测软件保修项目

项目预算：预算30000.00元(最高限价30000.00元/年）

采购方式：询价（议价）

技术参数：1.应当提供工单报障系统渠道、邮箱报障渠道、用户群组保障渠道、即时通讯电话报障渠道；

2.对于即时通讯电话报障渠道维保服务响应支持时间范围要求7×24h，技术服务人员30分钟内作出响应；工单报障系统渠道、邮箱报障渠道、用户群组报障渠道，服务响应支持时间范围要求7×8h，投标人技术服务人员30分钟内作出响应；

3.故障报修判定需要到场处理时，服务供商应当具备现场处理能力；

4.故障报修判定紧急故障需要到场处理时，服务人员应当在48h内到达现场处理；

5.用户数据对接、网络环境、硬件物理位置有变更的情况，服务供应商应当根据实际情况提供恢复服务的支持，不低于2次/年；

6.制造商的硬件在维保期间内出现故障应当更换故障硬件并恢复正常使用；

7.技术服务人员应当具备制造商颁发的产品培训认证证书；

8.技术服务人员应当具备制造商颁发的技术维护认证证书；

9.维保服务供应商在项目所在省份至少有4位服务人员（提供工程师详细证明资料及社保资料证明）；

10.全系统（软硬件）层面的巡检且对硬件进行清洁保养不低于1次/年，并出具巡检报告；

11.在维保期间内，服务供应商需要提供产品软件版本的升级服务，不低于1次/年；

12.服务供应商应当在维保期间内，每满足一个维保自然年提供一次年维保记录报告；

二、投标人资格：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2、本次招标不接受联合体投标;

3、投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89109951

项目联系人（询问）：王鑫卫

- 报名时间：截止至2022年 09月14日17：00时，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.报名地点：绍兴市中医院2#楼205室（设备科）

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2022年09月15日9：00。

2.投标地点：绍兴市中医院2#楼711室

六、开标时间及地点

1.开标时间2022年09月15日9：00。

2.开标地点：绍兴市中医院2#楼711室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容

1.法定代表人授权委托书 ………………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

9主要业绩证明（如有）…………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

10.开标一览表（格式）

项目名称:

| 序号 | 项目名称 | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 大写 | 人民币 元整 |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日