## 目录
标段1 除锈剂、润滑剂、多酶清洗液
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 除锈除垢剂(酸性专用清洗剂) | 进口 | 5L/桶 | L | 80 | 200 | 342360
2 | 润滑剂 | 进口 | 5L/桶 | L | 20 | 240
3 | 中性含酶器械清洗剂（供应室使用） | 进口 | 5L/桶 | L | 1630 | 152
5 | 中性含酶器械清洗剂（内镜中心使用） | 进口 | 5L/桶 | L | 300 | 246
标段2 B-D测试包、化学测试包、包内指示卡
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | B-D测试包 | 进口 | 1只/包 | 包 | 800 | 66.5 | 406000
2 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 进口 | 4只/包 | 包 | 675 | 156.8
3 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 进口 | 250张/盒 | 盒 | 140 | 220.5
4 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 进口 | 500张/包 | 包 | 15 | 800
标段3 极速生物测试包、压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速）
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 极速生物测试包 | 进口 | 1只/包 | 包 | 900 | 248 | 227700
2 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速) | 进口 | 50支/盒 | 支 | 120 | 29.4
标段4 过氧化氢快速判读式生物指示剂
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 进口 | 30支/盒 | 支 | 900 | 140 | 126000
标段5 过氧化氢消毒液
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 过氧乙酸消毒液 | 国产 | A剂 5L/桶 | L | 800 | 150 | 240800
2 | 过氧乙酸消毒液 | 国产 | B剂 5L/桶 | L | 800 | 150
标段6 真空采血管
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 真空采血管 | 国产 |  | 支 | 1800000 | 0.85 | 153
标段7 自体血液回输机配套耗材
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 一次性使用血细胞分离器 | 进口 | 1套/包 | 套 | 1600 | 680 | 152.8
2 | 次性使用血细胞分离器 | 进口 | 1套/包 | 套 |  | 780
3 | 一次性使用储血虑血器 | 国产 | 1套/包 | 套 | 1600 | 165
4 | 一次性使用吸引管路 | 进口 | 1套/包 | 套 | 1600 | 110
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段6中，所投产品能满足医院对各类血液检验的需求，各种规格齐全，且须为同一品牌；真空采血管需全面经灭菌处理；免费按需提供配套使用的进口采血针，提供的配件、耗材等均需具备相应的医疗器械注册证；免费提供封口机1台； 4.所有标段均需提供样品，样品递交至评审现场。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
一 | 除锈剂
1 | 可同时进行除锈、除垢
2 | 适合于钝化处理，有效去除不同颜色的硅覆层
▲3 | 可适用于半自动化清洗，自动清洗机清洗，同时适用于自动清洗机内壁自动钝化处理
4 | 可生物降解
5 | 原装进口产品
二 | 中性器械润滑剂
1 | 可使用于手工上油，自动清洗机上油
▲2 | 可生物降解
3 | 上油后器械不会产生白斑
4 | 稀释使用配比高
5 | 原装进口产品
三 | 多酶清洗液（供应室使用）
1 | 含三种以上酶
▲2 | 可适用于手工清洗，半自动清洗，全自动清洗
3 | 能够去除生物膜
4 | 不含有任何挥发性的成分，不含色素
5 | 可生物降解
6 | 原装进口产品
四 | 多酶清洗液（内镜中心使用）
1 | 含三种以上酶
▲2 | 可适用于手工清洗，半自动清洗，全自动清洗
3 | 能够去除生物膜
4 | 不含有任何挥发性的成分
5 | 可生物降解
6 | 低泡或无泡（提供产品说明书）
7 | PH值：≤ 6.0—8.5
8 | 原装进口产品
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
一 | B-D测试包
▲1 | 适用于132℃或134℃预真空压力蒸汽灭菌器
2 | 严格符合ISO-11140，符合AAMI ST79和《消毒技术规范》对BD测试的要求
3 | 及时探测灭菌器抽真空不足、漏气或者不可压缩气体残留
▲4 | 为预警式BD测试包，可提供有效的警示
二 | 蒸汽灭菌化学测试包
1 | 辅料PCD适用于中大型灭菌锅
2 | 内含第五类化学指示剂（爬行卡），爬行卡指示剂防水设计，避免冷凝水的影响，高度模拟生物指示剂性能
三 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）
1 | 适用于所有压力蒸汽灭菌，监测灭菌关键参数
2 | 具有高度的生物指示剂拟合性
3 | 无需颜色对比
4 | 防水设计
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
一 | 极速生物测试包
1 | 产品适用于132℃或者134℃预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测。
▲2 | 适用于医院目前使用的1小时生物阅读器（可现场踏勘）
二 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速）
1 | 产品适用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测
▲2 | 适用于医院目前使用的3小时生物阅读器（可现场踏勘）
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 过氧化氢浓度测试：≥10mg/L
2 | 具有芽孢载体设计
▲3 | 具备医疗器械注册许可证或FDA批准许可
4 | 具备消毒产品卫生安全评估报告
5 | 测试微生物采用嗜热脂肪杆菌芽孢ATCC7953，符合ISO11138标准
6 | 培养液中含有过氧化氢中和剂
▲7 | 生物监测阴性判读时间≤24分钟
8 | 阳性对照管报阳时间≤5分钟
▲9 | 适用于医院目前使用低温阅读器（可现场踏勘）
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 过氧乙酸达到灭菌效果时间≤10分钟
2 | 包装A液+B液，一次一排，使用中过氧乙酸含量≥1g/L
3 | 液体性状，即开即用
4 | 排放自动分解为水和醋酸
5 | 非醛类消毒剂，可有效抑制生物膜形成
6 | 具备内镜机洗灭菌模拟现场试验
7 | 有配套检测试纸，试纸有备案资质
8 | PH值在3.4-4之间，要求对不锈钢基本无腐蚀
▲9 | 桶包装口匹配医院内镜清洗消毒机的抽液管路
▲10 | 匹配一洗一排的内镜清洗消毒机使用，匹配医院目前使用意大利steelco全自动内镜清洗消毒机使用（可现场踏勘）
11 | 提供产品生产许可证、安全评价报告
标段6 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 产品规格齐全，至少包括促凝剂/分离胶、肝素锂、肝素钠、K2EDTA、柠檬酸钠 9Nc、柠檬酸钠 4Nc等
标段7 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 能与医院现有自体血液回输仪（美国血液技术公司 Cell Saver 5+）和（美国血液技术公司 Cell Saver Elite+）配套使用。提供的配件、耗材等均需具备相应的医疗器械注册证。