## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预计采购金额（万元）
1 | 液基细胞处理试剂盒 | 国产 | 宫颈细胞系列200人份/箱 | T | 5600 | 51.8 | 35
| 液基细胞处理试剂盒 | 国产 | 浆膜腔积液系列100人份/箱 | T | 400 | 51.8
| 液基细胞处理试剂盒 | 国产 | 尿液细胞系列100人份/箱 | T | 200 | 51.8
| 液基细胞处理试剂盒 | 国产 | 痰细胞系列100人份/箱 | T | 200 | 51.8
| 液基细胞处理试剂盒 | 国产 | 针吸及内窥镜系列50人份/箱 | T | 100 | 51.8
备注：供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 操作原理：采用沉降技术原理，且根据TBS报告要求每个合格的样本保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆
2 | 配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、细胞裂解液、提取液、稀释液等耗材组成，提供相关证明
▲3 | 配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等五大系列，并提供注册证
▲4 | 细胞保存液：可一管取样，并可用于人乳头瘤病毒HPV产品及我院抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测，无须重新取样，并提供相关证明材料
5 | 样本密度分离液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分
6 | 巴氏染色液：可染宫颈细胞、痰细胞等细胞学标本
7 | 载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面
8 | 取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本
9 | 同一样本最大制片数量≥8张，并在需要时样本可直接进行HPV检测、衣原体、淋病等检测
▲10 | 批量处理≥48个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色，上机后无需人工值守，每片制片时间平均小于90秒，每天8小时制片数量≥320张
11 | 程序可使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理
12 | 该产品全国装机客户数超过50家，其中同级别医院的客户数超过20家并提供客户名单
13 | 每个样本采用滴染，染液一次性使用
14 | 免费承担接入医院软件系统的费用