绍兴市中医院改建区固定嵌入式及部分活动医疗家具采购安装项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：TYJZ2023085

原公告的采购项目名称：绍兴市中医院改建区固定嵌入式及部分活动医疗家具采购安装项目

首次公告日期：2023年09月22日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件p30：4. 304不锈钢缓冲铰链（门铰）： | 4. 304不锈钢缓冲铰链（门铰）： 4.1符合QB/T 2189-2013检测标准，通过耐久性试验≥12万次开合：a)所有组件或结合处不应断裂，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件不应分离。 4.2符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，经过≥240小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥10级； | 4. 304不锈钢缓冲铰链（门铰）： 4.1符合QB/T 2189-2013检测标准，通过耐久性试验≥8万次开合：a)所有组件或结合处不应断裂，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件不应分离。 |
| 2 | 招标文件p30：5.三节缓冲导轨： | 5.三节缓冲导轨： 5.1符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，通过推拉构件≥120000次耐久性试验； 5.3符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，经过≥240小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥10级； | 5.三节缓冲导轨： 5.1符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，通过推拉构件≥8万次耐久性试验； |
| 3 | 招标文件p32：▲（1）金属表面耐腐蚀： | ▲（1）金属表面耐腐蚀：经过≥240小时乙酸盐雾试验后,镀层的耐腐蚀等级≥10级； | ▲（1）金属表面耐腐蚀：经过24小时乙酸盐雾试验后,镀层的耐腐蚀等级≥9级； |
| 4 | 招标文件p33：3.1交货时间： | 3.1交货时间：合同生效之日起40个日历日内完成，并经验收合格后交付采购人使用。 | 3.1交货时间：合同生效之日起按采购人要求按时完成（1.2.5号楼家具要求在合同生效之日15天内完成制作和安装；3.4号楼家具在接到甲方通知后30天内完成制作和安装），并经验收合格后交付采购人使用。 |
| 5 | 招标文件p48：2.评分标准： | 2.评分标准：共100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。 | 2.评分标准：共100分，其中商务技术分 65 分，价格分 35 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。 |
| 6 | 招标文件p48：2.1商务技术分（ 70 分） | 2.1商务技术分（ 70 分）更正前明细详见原招标文件 | 2.1商务技术分（ 65 分）更正后明细详见附件 |
| 7 | 投标截止及开标时间顺延 | 1.提交投标文件截止时间： 2023年10月12日09点00分00秒 2.开标时间：2023年10月12日09点00分00秒 | 1.提交投标文件截止时间： 2023年10月26日09点00分00秒 2.开标时间：2023年10月26日09点00分00秒 |

更正日期：2023年10月11日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市人民中路641号

传    真：

项目联系人（询问）：陈雄

项目联系方式（询问）：0575-89107222

质疑联系人：沈勇

质疑联系方式：0575-89107189

2.采购代理机构信息

名    称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地    址：绍兴市越城区朝皇路58号正大综合楼601

传    真：

项目联系人（询问）：金锦英

项目联系方式（询问）：13656752180

质疑联系人：胡泽宇

质疑联系方式：0575-85080066

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：绍兴市财政局

地    址：绍兴市越城区凤林西路151号

传    真：/

联系人 ：张婷婷

监督投诉电话：0575-85209697

2023年10月11日